## Sayfa1
MOSB ELEKTRİK BİRİMİNE AİT JENERATÖR ENVANTER LİSTESİ
S.NO | Jeneratör Marka | Adet | Gücü / Kva | Seri No | Bulunduğu Yer | Açıklama
1. | AKSA | 1 | 70 | Y 13014160 | Teknik Hiz. Binası
2. | TEKSAN | 1 | 67 | CCC0193 | Polis Merkezi
3. | TEKSAN | 1 | 824 | CKG1429 | OTEL
4. | AKSA | 1 | 200 | 87660970 | Yönetim Binası
5. | TEKSAN | 1 | 721 | CGL2054 | Yönetim Binası
6. | TEKSAN | 1 | 721 | CGL2055 | Yönetim Binası
7. | TEKSAN | 1 | 33 | CGM2234 | Lojistik Kantar
8. | AKSA | 1 | 5.5 | T55413050328873 | ACİL MÜDAHALE ARACI
9. | TEKSAN | 1 | 121 | CLT4691 | MOSPET-1
10. | TEKSAN | 1 | 500 | CLL2879 | SPOR SALONU
11. | TEKSAN | 1 | 275 | CRG0835 | TM-2
12. | ARKEN | 1 | 400 | 8X12LL055 | MOSPET-2
13. | ARKEN | 1 | 30 | 8m12LK052 | ZEKİ
14. | ARKEN | 1 | 90 | 8Z12LK205 | LOJİSTİK VESTEL KONTEYNER SAHA
15. | ARKEN | 1 | 265 | 8K12Lm044 | LOJİSTİK İDARİ BİNA
16. | ÇUKUROVA | 1 | 250 | S080250FD1421SC | LOJ.İÇİ PİS SU TERFİ
17. | AKSA | 1 | 750 | DV22-00G13220674 | YENİ ARITMA TESİSİ
18. | AKSA | 1 | 750 | DV22-00G13220752 | YENİ ARITMA TESİSİ