## Sayfa1
MOSB ELEKTRİK BİRİMİNE AİT TRAFO ENVANTER LİSTESİ
S.NO | TRAFO MARKA | Gücü / Kva | Trafo S. No | ADET | BİRİMİ | Bulunduğu Yer | Alçak G. Panosu | Açıklama
1. | ELKİMA | 250 | 203440 | 1 | Ad | MDM-3 | 1 | HERMETİK, BUŞİNG
2. | ELTAŞ | 1250 | KT-17-4631 | 1 | Ad | SPOR SALONU | 1 | (kuru tip)
3. | ELTAŞ | 400 | 11-109 | 1 | Ad | MOSPET-1 | 1 | HERMETİK , PLUG-IN
4. | ELTAŞ | 1250 | YT-13-0640 | 1 | Ad | YÖN.BİNASI | 2 | HERMATİK, BUŞİNG
5. | ELTAŞ | 1000 | YT-16-0773 | 1 | Ad | OTEL | 1 | HERMETİK, BUŞİNG
6. | ELTAŞ | 400 | 11-421 | 1 | Ad | DM4-25 | 1 | HERMETİK , BUŞİNG
7. | ETİTAŞ | 630 | 49384 | 1 | Ad | DM4-17 | 1 | GENLEŞME DEPOLU, BUŞİNG
8. | ELTAŞ | 630 | 10382 | 1 | Ad | MOSTEM | 1 | HERMETİK, PLUG-IN
9. | ELTAŞ | 1250 | YT-16-05+93 | 1 | Ad | YURT | 1 | HERMETİK, BUŞİNG
10. | ELTAŞ | 400 | 11-009 | 1 | Ad | SAĞ. POLİS MERK. | 1 | HERMETİK, PLUG-IN
11. | ASTOR | 1250 | A35133 | 1 | Ad | MOSTEM D BLOK | 1 | HERMETİK, PLUG-IN
12. | ELTAŞ | 400 | 12-029 | 1 | Ad | 3 ve 4 SU KUYU | 1 | HERMETİK , BUŞİNG
13. | ASTOR | 1000 | A16176 | 1 | Ad | DM4-3 | 1 | HERMETİK , PLUG-IN
14. | EREN | 400 | 1206082 | 1 | Ad | LOJ.TERFİ | 1 | HERMETİK , PLUG-IN
15. | ETİTAŞ | 160 | 60857 | 1 | Ad | DM4-23 | 1 | GENLEŞME DEPOLU, BUŞİNG
16. | BEST | 50 | 44031 | 1 | Ad | 3 KISIM SU DEP. | 1 | DİREK TİPİ (GEN. DEPOLU)
17. | ELTAŞ | 630 | YT-17-3066 | 1 | Ad | DM5-4 | 1 | GENLEŞME DEPOLU, BUŞİNG
18. | BEST | 630 | 53543 | 1 | Ad | DM5-3 | 1 | HERMETİK, PLUG-IN
19. | ELTAŞ | 400 | KT-18-5535 | 1 | Ad | TM-2 | 1 | ( kuru tip)
20. | ELTAŞ | 630 | YT-15-0698 | 1 | Ad | MOSPET -2 | 1 | HERMETİK, BUŞİNG
MOSB ELEKTRİK BİRİMİNE AİT TRAFO ENVANTER LİSTESİ
S.NO | TRAFO MARKA | Gücü / Kva | Trafo S. No | ADET | BİRİMİ | Bulunduğu Yer | Alçak G. Panosu | Açıklama
21. | BEST | 400 | 53932 | 1 | AD | 3.KISIM ÜÇGEN PARSEL | 1 | HERMETİK, PLUG-IN
22. | ELTAŞ | 160 | O9.175 | 1 | AD | DM6-2 | 1 | HERMETİK, BUŞİNG
23. | ETİTAŞ | 400 | 49355 | 1 | AD | DM6-4 | 1 | GENLEŞME DEPOLU, BUŞİNG
24. |  | 630 |  |  |  | ARITMA-1 | 1
25. |  | 2000 |  |  |  | ARITMA-1 | 1
26. | ELTAŞ | 3000 | YT-22-13572 | 1 | AD | ARITMA-2 | 1
27. | ELTAŞ | 3000 | YT-22-13572 | 1 | AD | ARITMA-2 | 1
28. | ELTAŞ | 1500 | YT-15-0300 | 1 | AD | MOS BİO DEPO | 1 | GENLEŞME DEPOLU, BUŞİNG
29. | ELTAŞ | 1250 | YT-17-4081 | 1 | AD | GES LOJ. | 1 | HERMETİK
30. |  | 630 |  | 1 | ad | BYD ŞANTİYE | 1 | G. DEPOLU
31. |  | 28/32 MVA |  | 1 | AD | GT
32. |  | 28/32 MVA |  | 1 | AD | GT
33. |  | 26/32 MVA |  | 1 | AD | GT
34. | ASTOR | 400 |  | 1 | AD | sosyal tesisler |  | hermatik
35. | ASTOR | 400 |  | 1 | AD | 7. kısım şantiye |  | hermatik