## Table 2
UPS CİHAZLARI LİSTESİ
S. No | TUR / MARKA / MODEL / GÜÇ | SERİ NUMARASI | LOKASYON
1. | EMERSON-100KVA | 2101200893216601000C | MESLEK LİSESi B BLOK
2. | DEXTEL 20KVA3/3 | 85222009600488 | OTEL
3. | YENİ GELECEK |  | MESLEK LISESi A BLOK
4. | TESCOM/DS-310/10KVA | 173010D0077 | MOS LOJ. DHL YANI KANTAR KAPI
5. | İNFORM 60 KVA | 2507P1077002 | İTFAİYE BİNASI | 2025/8
6. | TESCOM/DS-320 ’20KVA | 143020D0056 | ANAOKU LU
7. | XT-103- 3KVA | 121003A0012 | MOSART
8. | TESCOM/DS-360/60KVA | 173060D0087 | SPOR SALONU
9. | TESCOM/DS -380/80 KVA | 143080D0048 | OTOPARK
10. | İNFORM PDSP33010/10KVA | 1904P0673012 | TEKNİKHİZMETLER
11. | TESCOM/XA-1 05/5KVA | 131005A0072 | TM-2
12. | TESCOM DS310SH 10 KVA | 190032 | MOS LOJ. VESTEL KAPI | 2021
13. | tescom DS3100H 100KVA | 101000564 | MOSTEM D BLOK | 2023
14. | İNFORM 10KVA | 805011010005 | AKARYAKIT İST. 1
15. | TESCOM DS320SH 20 KVA | 198818 | AKARYAKIT İST. 2 | 2022
16. | TESCOM DS320SH 20 KVA | 196081 | KALİBRASYON | 2022
17. | İNFORM STARK- 3320 20 KVA | 879033020021 | MOS LOJ. Yeni idari bina | 2022
18. | TESCOM DS310SH 10 KVA | 200497 | ARITMA-İDARİ BİNA
19. | MAKELSAN 3 KVA | B032120830621-EAV03 | ARITMA - SAİS
20. | TESCOM 3 KVA | 900040343 | ARITMA- MCC6
21. | TESCOM 3 KVA | 900040343 | ARITMA- MCC5
22. | TESCOM 3 KVA | 900040343 | ARITMA- MCC4
23. | TESCOM 3 KVA | 900040343 | ARITMA- MCC3
24. | TESCOM 3 KVA | 900040343 | ARITMA- MCC2
25. | TESCOM 3 KVA | 900040343 | ARITMA- MCC1
26. | MAKELSAN 3 KVA | B031515620129 | ARITMA- ESKİ TESİS SAİS
27. | 3 KVA SA-103 | SA3K-22031719 | ARITMA- ESKİ TESİS İDARİ BİNA